## Munka1
KÖLTSÉGVETÉS
Hajdúhadház Bercsényi u. 13. hrsz: 12393.
Iroda épület átalakítása
villamos tervdokumentációjához
Védőcső elhelyezése tégla falba müa.
csőből elágazó dobozokkal
71-01-001-103 Mű. I védőcső 0 16 mm
| 380 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-01-001-104 Mű. I védőcső 0 23 mm
| 15 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-01-001-105 Mű. I védőcső 0 29 mm
| 10 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe
huzva leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-003-001 M 1kV Cu 1.5 mm2
| 230 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-003-002 M 1kV Cu 2.5 mm2
| 2100 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-003-004 M 1kV Cu 4 mm2
| 120 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-003-010 M 1kV Cu 6 mm2 védővez
| 20 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-003-014 M 1kV Cu 10 mm2
| 30 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
Kábelvezeték elhelyezése müa. csatornában
elágazó dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel
71-02-026-011 MT 3x1,5mm2
| 20 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-026-012 MBCu 3x1,5mm2
| 30 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-026-132 MBCu 3x2,5mm2
| 50 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-02-027-021 MBCu 5x4mm2
| 20 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
Világítási szerelvények elhelyezése süllyesztett
szereléssel, EFAPEL típus fehér
71-04-001-015 Dugaszoló aljzat
| 35 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-001-016 Dugaszoló aljzat kettős
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
2
Falon kivüli szereléssel.
71-04-001-017 |  | Dugaszoló aljzat, tömített
| 3 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
Kapcsolók
EFAPEL fehér kapcsoló
71-04-001-301 egysarku
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-001-302 kétsarku
| 6 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-001-304 kétáramkörös
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-001-305 váltó
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-001-310 lámpanyomó
| 0 | db |  | a: | 0
|  |  |  | d: | 0
71-04-001-502 Tömített kétsarkú
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-06-001-021 Ipari kapcsoló, kétsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra szerelve
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-06-001-023 Ipari kapcsoló, háromsarku KKMO 16. A tokozott házban, falra szerelve
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
Biztosító és elosztóberendézesek
71-05-001-001 |  | Fogyasztásmérő szekrény SCHRACK tip.
/GE-2 terv szerint falba süllyesztve szerelve./
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-05-001-004 |  | Villamos főelosztó SCHRACK tip. Modul 2000 lemezszekrény
590x915x210 mm maszkos előlappal,
/ falba süllyesztve szerelve./
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-026-001 |  | Központi videó kaputelefon egység,
bejárat mellett süllyesztve szerelve.
| 1 | db |  | a: |  | 0 | 0
|  |  |  | d: |  | 0 |  | 0
71-04-033-001 |  | Videó kaputelefon lakáskészülék
| 1 | db |  | a: |  | 0 | 0
|  |  |  | d: |  | 0 |  | 0
Világítótestek /REFLECT/
71-08-001-007 |  | Opálburás falilámpa 20 W E 27 kompakt izzóval
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-08-001-008 |  | Opálburás mennyezetlámpa 20 W E 27 kompakt izzóval
| 10 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
3
71-08-003-037 |  | Kültéri fali lámpa VEGA 7C DI 301 2x18 W IP 65
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-08-003-010 |  | Tükrös, fénycsöves mennyezeti lámpatest 3 H RE 08 tipus
2x36 W
| 16 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-08-003-017 |  | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
AVR 1 7BF 13 IP 44 18 W
| 5 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-08-003-018 |  | Kompakt fénycsöves lámpatest mennyezeti
COSMO 7B DI 04 2x18 W
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-08-003-020 |  | Mozgásérzékelős LED fényszóró lámpatest 15 W IP 65
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d. | 0 |  |  | 0
71-08-004-010 |  | Irányfény lámpatest "kijárat" felirattal EL 20 8 W üzem-
idő: 1 óra /nem állandó/ falra szerelve, IP 20
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-006-003 Villanyszereléshez kapcsolódó kiegészítő tételek
Szerelvény csatlakozó doboz süllyesztve szerelve MÜDS 80
| 30 | db |  | a. | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-007-021 Kaiser doboz süllyesztve szerelve világítási sze-
relvények és csatlakozóhely részére.
| 60 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-007-001 Elágazó doboz süllyesztve szerelve MÜDN-100
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-007-003 Csatlakozó doboz tartóra szerelve MÜDK-100
| 1 | db |  | a. | 0 |  | 0
|  |  |  | d. | 0 |  |  | 0
71-11-010-14 |  | Informatika, telefon csatlakozó aljzat 2p /süllyesztett/
| 5 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-010-16 |  | Tv csatlakozó aljzat /süllyesztett/
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-028-001 Vezeték bekötése készülékbe
| 2 | db |  | a:
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-007-011 |  | EPH bilincs szerelése
| 5 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-016-010 |  | Elektronikus ventillációs miniatür relé, világítási kapcsoló-
dobozba szerelve. SCHRACK tip. BZ 326 329
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-04-008-010 |  | Alkonykapcsoló
1 | db |  |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
4
Fényforás elhelyezése
71-11-010-015 Fénycső 36W F33 fehér
| 32 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-010-120 |  | Kompakt fénycső 18W FD
| 16 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-010-130 |  | Kompakt izzó 20 W E 27 foglalattal
| 14 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-16-000-010 |  | Faláttrörés téglafalban
| 20 | db |  | a:
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-16-000-020 |  | Födémáttörés
| 2 | db |  | a:
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
Villám és érintésvédelmi hálózatok /külön szakterv/
71-03-003-001 Felfogó csúcs 0 20 mm köracélból
1m kiemeléssel tetőgerincen szerelve.
| 3 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-03-003-001 Felfogó vezeték 0 10 mm köracélból
0,15m kiemeléssel tetőgerincen szerelve.
| 30 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-03-003-002 Levezető vezeték 0 10 mm köracélból
0,15m kiemeléssel falon szerelve.
| 6 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-048-002 Bádogcsatorna, esőcsatorna fémszerkezet bekötő bilincs
| 3 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-053-001 Védőföldelés csatlakozó vizsgáló összekötővel
| 3 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-054-001 Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése földelő rendszerbe.
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-061-103 Rudföldelő 4m-es, 0 20mm köracélból
| 4 | db |  | a. | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-061-113 Betonalap körföldelő vezeték 0 16 mm köracélból
| 20 | fm |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-063-001 Levezető védőburkolat 40x40x5mm szögvasból
| 6 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-066-001 Érintésvédelmi mérési jkv készítése
|  | 4pld |  | d: | 0 |  |  | 0
71-11-070-001 Megvilágítás mérés jkv készítése
|  | 4pld |  | d: | 0 |  |  | 0
| K |  | Meglévő szerelvények, vezetékek, védőcsövek bontása
|  |  |  | d. | 0 |  |  | 0
5
Mázoló munka
47-43-11-3 Vasszerkezet mázolása, kétszer egy-
szeri színalap, kétszeri színfedő mázolással, választandó szinre
| 10 | m2 |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Összesen: |  | a: |  |  | 0
|  |  |  | d: |  |  |  | 0
Debrecen, 2020. 05. hó
Gyengeáramú alvállalkozói munkák
| K-01 | Kábeltv erősítő telepítése, tv kábelhálózat kiépítés,
1 db csatlakozóhely telepítésével.
| 1 | klt |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
| K-02 | Strukturált informatika, és telefon kábelhálózat kiépítés, 5 db
csatlakozó, 1db wifi Rack szekrény, és alközpont telepítésével.
| 1 | klt |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
| K-04 | Riasztó kábelhálózat kiépítés, 10 db mozgásérzékelővel
1 db kódkapcsolóval riasztó központ telepítésével.
| 1 | klt |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Összesen: |  | a: |  |  | 0
|  |  |  | d: |  |  |  | 0
Debrecen, 2020. 05. hó
Napelemes rendszer:
| K | 4.2 kW teljesítményű hálózatba visszatápláló napelemes rendszer
tetőre szerelve, 2x14 db 300 Wp teljesítményű modul napelemekből
kerül összeállításra a hozzá tartozó KS-240 szerelő kerettel.
A rendszerhez 1db 6.5 kW teljesítményű Fronius 70 V-2 inverter tartozik.
/E.ON hálózatba visszatáplálású rendszerben./
| 2 | klt |  | a: |  | 0
|  |  |  | d: |  | 0
|  | Összesen: |  | a: |  |  | 0
|  |  |  | d: |  |  |  | 0
Debrecen 2020. 05. hó
Sasvári Gábor tervező sk.
KÖLTSÉGVETÉS
Hajdúhadház Bercsényi u. 13. hrsz: 12393.
Iroda épület átalakítása
Kábelépítés villamos tervéhez.
61-11-01-84 NYY 3x2.5 mm2 földkábel árokba fektetve
| 20 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
6
61-11-01-87 NYY 4x16 mm2 földkábel árokba fektetve
| 10 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
64-17-41-11 Kábelvég kiképzés 2-5 érszám esetén
| 4 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
65-23-11-1 Homokágy készítés 0,4m
| 20 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
65-25-11-1 Védőcső elhelyezése 0 25 KPE
| 5 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
65-25-11-1 Védőcső elhelyezése 0 63 KPE
| 5 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
65-26-11-1 Jelzőkő
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d. | 0 |  |  | 0
65-71-11-4 Rudföldelő 4 m
| 2 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
69-12-12-3 Kábelbujtás függőlegesen 1B
| 2 | db |  | a:
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
69-13-11-1 Védőcsőbe huzás 15 m-ig 1A
| 1 | db |  | a:
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
69-71-11-4 Földelő vezeték 0 16 mm köracél
| 10 | fm |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
94-16-52-401 Műanyag jelzőszalag elhelyezése kábel fölött 0,3m-re
| 20 | m |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
| K | Kapunyitó A0 tip. kábelcsatlakozó szekrény IP 65 .
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
| K | Geyer K3 tip. kábelcsatlakozó szekrény IP 65 NH1 3x50 A biztosítóval.
telekhatárban elhelyezve
| 1 | db |  | a: | 0 |  | 0
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
| K | Földelési ellenállás, kábel szigetelési ellenállás mérési jkv készítés.
Érintésvédelmi mérési jkv készítése.
| 4 | pld |  | d: | 0 |  |  | 0
| K | Áramszolgáltatói közreműködés, feszültség mentersítés,
fogyasztásmérő áthelyezése.
|  |  |  | d: | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  | Összesen: |  | a: |  |  | 0
|  |  |  | d: |  |  |  | 0
|  | Debrecen 2020. 05. hó |  |  |  | Sasvári Gábor tervező sk.
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ
Hajdúhadház Bercsényi u. 13. hrsz: 12393.
Iroda épület átalakítása
villamos tervdokumentációjához
[6 empty] | anyag ksg: | szer.díj:
1. Villamos szerelés: | [5 empty] | 0 | 0
2. Gyengeáramú munkák: | [5 empty] | 0 | 0
4. Napelemes rendszer: | [5 empty] | 0 | 0
5. Kábelépítési munkák: | [5 empty] | 0 | 0
1-5 .Összesen: | [5 empty] | 0 | 0
6. Anyag+szerelési dij összesen: | [6 empty] | 0
7. Csatlakozási díj: | [6 empty] | 0
8. Nettó ár: | [6 empty] | 0
9. ÁFA 27 % | [6 empty] | 0
10. Bruttó költség összesen: | [6 empty] | 0
Debrecen 2020. 05. hó